EcoClean – Hospital Cleaner and Disinfectant

## Zdravotnický čistič  HCD

URČENÍ:      Pro profesionální udržování maximální čistoty ve zdravotnických a sanitárních zařízeních, k desinfekci

nástrojů, přístrojů,  předmětů, ploch.

APLIKACE: Čištění a desinfekce skla, plastů, kovů, textilií, nejrůznějších podlahovin, glazovaných a lakovaných povrchů.

Účinný vůči bakteriím, mykobakteriím, kvasinkám a vláknitým houbám, virům vč. HBV a HIV.

POUŽITÍ:     Pro silně znečištěné materiály či rychlou desinfekci ředíme vodou v poměru 1:3 až 1:10, pro slabě znečištěné a

pomalou desinfekci až 1:30. Před použitím čtěte přiložené pokyny! Na znečištěný materiál či skvrnu naneseme

(nastříkáme) roztok HCD a necháme působit od 3 min do 2 hod. Je výhodné spolupůsobit mechanicky

(kartáčem, štětcem, hadrem, u textilií mnutím)  a pracovat za tepla (do 40OC).

Doporučené ředění vodou:                                                             Objekt        Koncentrace [ml/l prac.roztoku]     Expoziční doba [min]

Plošná desinfekce v nemocnicích a komunální hygieně                   viry                                  250                                            16

kvasinky5                             100                                              4

mykobakterie1,2                                   250                                            15

mikroby3,4                             30                                              5

Čištění ponorem a proplachem (nástroje, zařízení)                       viry                                    30                                          120

kvasinky5                              30                                             32

mykobakterie1,2                       100                                          120

mikroby3,4                             30                                              5

SLOŽENÍ:    Kationaktivní, amfolytické a neionogenní tenzidy; účinné desinfekční složky: benzalkoniumchlorid, pentandial,

ethandial,  bromnitropropandiol, formaldehyd.

BEZPEČNOST PRÁCE:        R    22      Zdraví škodlivý při požití                                                           VÝROBCE:

Xn                                 R  36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži                                          Ing. Jaroslav Heldes

R    41      Nebezpečí vážného poškození očí                                              Uničovská 9

R   42/43  Může vyvolat sensibilaci při vdechování a při styku s kůží.      787 01  Šumperk

S  26            Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte           IČO  14597233

lékařskou pomoc                                                                                        Tel / fax: 583-212454

zdraví        S  36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné

škodlivý                                brýle nebo obličejový štít

S  45             V  případě úrazu či necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

(je-li možno,ukažte toto označení).

Evidováno: REG-3371-200203/5344

PRVNÍ POMOC: Kůži opláchnout vlažnou vodou; při požití vypít asi ½ l vody. Vyhledat lékaře.